| Oggetto | Regolatore di portata CY Prescrizione di capitolato |
| --- | --- |

Tipo di regolatore di portata: 	CY

Configurazione:	Flangia di collegamento in ingresso

Raccordo conico di uscita intercambiabile

Variante	CYDX: angolo di deviazione 45°

CYDV: angolo di deviazione 90°

Designazione del prodotto	CYD (D per “Dry”)

Il regolatore di portata CYD di Mosbaek soddisfa i seguenti requisiti funzionali, che possono quindi essere introdotti nelle prescrizioni di gara:

- Deve essere installato in condizioni semi asciutte/asciutte

- Deve avere un raccordo conico in uscita intercambiabile

- Dovrebbe poter essere fornito con un a portella di ispezione trasparente

- CYDX deve avere una deviazione del flusso di 45°

- CYDV deve avere una deviazione del flusso di 90°

- Deve avere le luci di passaggio di grande dimensione che restano invariate durante il funzionamento