| Oggetto | Regolatore di portata CYE con sistema di sollevamento Prescrizione di capitolato |
| --- | --- |

Tipo di regolatore di portata: 	CYE

Configurazione:	Deflettore in ingresso regolabile in continuo

Raccordo conico di uscita

Variante	Con direzione del flusso a destra o sinistra

Designazione del prodotto	CYE T

Il regolatore di portata CEY T di Mosbaek soddisfa i seguenti requisiti funzionali, che possono quindi essere introdotti nelle prescrizioni di gara:

- Deve avere un'apertura di ingresso regolabile in continuo con una lama su cui è indicata l'impostazione corretta.

- Deve avere una deviazione massima del flusso di 45°

- Deve avere un raccordo conico in uscita dimensionato su misura per il progetto specifico che può essere facilmente sostituito in caso di cambiamento della portata da regolare.

- Deve avere le luci di passaggio di grande dimensione che restano invariate durante il funzionamento