| Oggetto | Regolatore di portata DB Prescrizione di capitolato |
| --- | --- |

Tipo di regolatore di portata: 	DB

Configurazione:	Luci regolabili

Variante	Montaggio con piastra murale

Designazione del prodotto

Il regolatore di portata DB di Mosbaek soddisfa i seguenti requisiti funzionali, che possono quindi essere introdotti nelle prescrizioni di gara:

- Deve avere luci regolabili in continuo su cui è indicata l'impostazione corretta.

- Deve avere una linea flusso diritta

- Deve avere una piastra di fissaggio su misura specifica per l’applicazione in modo da chiudere la luce di uscita nell’opera edile.

- Deve avere le luci di passaggio di grande dimensione che restano invariate durante il funzionamento